Cu08 220V 10A0A

Cu05 400V 32A

Cu04 400V 32A

Cu02 220V 10A0A

Cu02 220V 10A0A

Cu02 220V 20A

Cu02 220V 20A

Cu01 400V 16Aou 32A

Cu01 400V 16Aou 32A

Cu02 220V 20A

Cu02 220V 20A

Cu02 220V 20A

Cu01 400V 32A

Cu01 400V 32A

STOC 04 16A

STOC 03 16A

PC Bureau 16A

Cuisine 10A

Bureau 10A

Toilette 10A

Salle 1 10A

Salle 2 10A

Salle 1 16A

Toilette 10A

Salle 2 16A

EXT 10A

: Lampe

: Prise Mono + T

: Cable Tetra-Tri + N + T

: Cable Mono + T

1ere Etage

Disjoncteur 4P 63A

Cuisine 220V

1ere Etage

Disjoncteur 4P 100A

Pour 380V

1ere Etage

Eclairage + PC

4P 32 A

RDC

Disjoncteur 4P 32 A

Eclairage + PC

Disjoncteur

4P-125A avec platine